## A_PFR
Transistor 3055
					0.5804161
Ponto de funcionamento em repouso					Potencias
Vdd	8.022	±	0.01	V		Fonte +	-9.06486	0.17174
Vss	-8.006	±	0.01	V		Fonte -	-15.05128	0.17892
10	-0.42	±	0.002	V		R1	0.1679616	0.0002592
11	-0.574	±	0.001	V		R2	5.2606009	0.0014506
12	-1.296	±	0.001	V		R3	0.0023716	0.0000924
13	-7.253	±	0.001	V		Q1	10.52934	0.19879
Correntes					Q2	8.2533	0.14773
20	1.13	±	0.02	A		Q3	0.48945	0.03727
21	1.88	±	0.02	A		GS	-0.006468	0.0000952
22	1.23	±	0.02	A

Simulaçao!!!
					-0.0124721
Ponto de funcionamento em repouso					Potencias
Vdd	8	±	0.01	V		Fonte +	-5.792	0.16724
Vss	-8	±	0.01	V		Fonte -	-12.592	0.17574
10	-0.365	±	0.002	V		R1	0.1320201	0.0002298
11	-0.438	±	0.001	V		R2	5.2925625	0.001455
12	-1.149	±	0.001	V		R3	0.0005329	0.0000438
13	-7.275	±	0.001	V		Q1	6.623876	0.190944
Correntes					Q2	5.802797	0.146337
20	0.724	±	0.02	A		Q3	0.527075	0.036997
21	1.574	±	0.02	A		GS	-0.0026645	0.0000949
22	0.847	±	0.02	A

Teoricos
					-0.0046711
Ponto de funcionamento em repouso					Potencias
Vdd	8	±	0.01	V		Fonte +	-3.744	0.16468
Vss	-8	±	0.01	V		Fonte -	-10.248	0.17281
10	-0.181	±	0.002	V		R1	0.2686321	0.0003278
11	-0.218	±	0.001	V		R2	4.1654116	0.0012908
12	-1.639	±	0.001	V		R3	0.0001369	0.0000222
13	-6.454	±	0.001	V		Q1	4.511052	0.197928
Correntes					Q2	4.045596	0.134216
20	0.468	±	0.02	A		Q3	0.99717	0.068935
21	1.281	±	0.02	A		GS	-0.0006697	0.0000469
22	0.636	±	0.02	A

## B_Caract
11 – 10	12	Amplitude pk-pk ~
0.0033	0.3028	1
0.007	0.664	2
0.0109	1.019	3
0.0144	1.336	4
0.0185	1.711	5
0.0234	1.982	6
0.0276	2.318	7
0.0323	2.698	8
0.0366	3.072	9
0.0411	3.43	10
0.0456	3.777	11
0.0491	4.02	12
0.0531	4.28	13
0.0581	4.57	14
0.0676	4.92	15
0.0788	5.23	16
0.0835	5.32	15.5

Correntes			dados do fit(tirando os ultimos 4 pontos)
				Valor	erro
0.00033	0.03028		a(A)	0.0139752	0.003043
0.0007	0.0664		b	79.3415	0.9471
0.00109	0.1019
0.00144	0.1336
0.00185	0.1711
0.00234	0.1982		CÁLCULO DO VOMAX TEORICO
0.00276	0.2318		vomax(v)	6.91
0.00323	0.2698
0.00366	0.3072
0.00411	0.343
0.00456	0.3777
0.00491	0.402
0.00531	0.428
0.00581	0.457
0.00676	0.492
0.00788	0.523
0.00835	0.532

## C_Potencias
Potencia AF					\pm
			Y1 entrada pk-pk	13	0.1
			Y2 saida pk-pk	12.7	0.1

Potência fornecida pela fonte negativa
			Tensão DC	8.013	0.01	V	ver comentario
			Corrente DC	1.3	0.01	A

Potência fornecida pela fonte postiva
			Tensão DC	8.037	0.002	V
			Corrente DC	0.6	0.03	A

Transistores	v0=vomax/2
			vo pkpk	6.35		V
			vo pkpk	6.28		V	*repetimos a mediçao no fim
			vce2	7	0.05	V
			22	1.02	0.02	A
			<vo> osciloscopio	-0.95337
			<vo> multimetro	-0.98	0.05	V

			Pfonte+ (W)	4.8222	0.24231
			Pfonte- (W)	10.4169	0.09313

			PQ1(W) osciloscopio	5.394222
			PQ1(W) multimetro	5.4102

			PQ2(W) osciloscopio	7.8145721828
			PQ2(W) multimetro	7.8151836875

			Potencia dissipada pelos tran	13.2087941828		rendimento	3.8675627051
			Potencia fornecida pela fonte	15.2391

Transistores	v0=vomax
			vo pkpk	12.7		V
			vo pkpk	12.5		V	*repetimos a mediçao no fim
			vce2	7.06	0.06	V
			22	0.93	0.01	A
			<vo> osciloscopio	-0.92613
			<vo> multimetro	-0.95	0.07	V

			<iovo> osciloscopio (W)	0.0857716777
			<iovo> multimetro(W)	0.09025

			Pfonte+ (W)	4.8222	0.24231
			Pfonte- (W)	10.4169	0.09313

			PQ1(W) osciloscopio	5.377878
			PQ1(W) multimetro	5.3922

			PQ2(W) osciloscopio	5.5211085413
			PQ2(W) multimetro	5.519645

			Potencia fornecida pela fonte	15.2391		rendimento	13.5852621066
			Potencia dissipada pelos tran	10.8989865413

## D_Impedâncias
input			\pm		Impedancias	erro
	tensão multimetro ~ eficaz	874	1	mV	2570.5882352941	78.5467128028
	corrente multimetro ~ eficaz	0.34	0.01	mA

output
	Carga 1	10	0.1	\Omega
	Tensão 1 ~ eficaz	0.851	0.01	V	0.0724201
	Carga 2	8	0.1	\Omega
	Tensão 2 ~ eficaz	0.835	0.01	V	0.0697225

## E_freq
f	IiRi	\pm	IoRo	\pm					R (\omega)	\pm
100	1.2	0.16	10.6	0.16	89.8695652174	2.0	1.95		Ri	70.2	0.1
200	1.2	0.16	10.8	0.16	91.5652173913	2.3	1.96		Ro	6.9	0.1
400	1.04	0.16	11.2	0.16	109.5652173913	2.6	2.04
600	0.96	0.16	11.4	0.16	120.8152173913	2.8	2.08
800	1.04	0.16	11.7	0.16	114.4565217391	2.9	2.06
1000	0.8	0.16	12.1	0.16	153.8804347826	3.0	2.19
2000	0.64	0.16	12.4	0.16	197.1195652174	3.3	2.29		Patamar	109.5652173913
4000	0.56	0.16	12.9	0.16	234.3633540373	3.6	2.37		-3dB	77.56
6000	0.56	0.16	12.8	0.16	232.5465838509	3.8	2.37
8000	0.48	0.16	13	0.16	275.5434782609	3.9	2.44
10000	0.32	0.16	13	0.16	413.3152173913	4.0	2.62
20000	0.32	0.16	12.9	0.16	410.1358695652	4.3	2.61
40000	0.32	0.16	13	0.16	413.3152173913	4.6	2.62
60000	0.48	0.16	12.8	0.16	271.3043478261	4.8	2.43
80000	0.56	0.16	12.8	0.16	232.5465838509	4.9	2.37
100000	0.64	0.16	12.8	0.16	203.4782608696	5.0	2.31
200000	2.12	0.16	12.7	0.16	60.9474979491	5.3	1.78
400000	2.4	0.16	12.4	0.16	52.5652173913	5.6	1.72
600000	3.92	0.16	13	0.16	33.7400177462	5.8	1.53
800000	4.64	0.16	13.7	0.16	30.0393553223	5.9	1.48
1000000	7.04	0.16	14.1	0.16	20.376729249	6.0	1.31